단체표준(제정, 개정, 확인, 폐지) 사유서
구 분	제정 ( ) 개정 ( O ) 확인 ( ) 폐지 ( )
표 준 명	층상배관용 대변기 (세트)
표 준 번 호	SPS-KOBIC-004-2016-7163
❏ 개정의 취지 ▪ 정부의 물 절약 정책의 일환으로 수도법 시행규칙이 2020년 5월 27일 개정·공표 됨에 따라 개정 내용에 부합되게 단체 표준의 개정 수요발생 - 대변기의 사용수량을 변기 물탱크 내부 벽면 또는 세척밸브의 수량조절용 나사 부분에 표시하도록 하고 - 대변기의 물탱크에 채울 수 있는 물의 양은 최저 수위에서 제조자가 표시한 사용 수량까지 6리터를 초과할 수 없도록 하고 대변기의 사용수량을 조절하는 부속품도 6리터의 사용수량을 초과하여 조절할 수 없도록 함
❏ 개정내용 요약 ▪ 대변기의 물탱크 내부벽면 또는 세척밸브의 수량조절용 나사 부분에 사용수량을 표시 할 것. ▪ 대변기의 사용수량을 조절하는 부속품은 사용수량이 6리터를 초과할 수 없는 구조로 제작할 것, 다만 대변·소변 구분형 대변기의 최대 사용수량은 8리터를 초과해서는 안 된다.
❏ 기대 효과 ▪ 단체표준의 개정으로 생산자, 구매자, 소비자 등에게 편의제공 - 생산자 측면에서는 일정수준이상의 제품 생산·보급으로 품질강화로 시장수요 확대 - 구매자 측면에서는 물 절약형 대변기의 검증된 제품의 구매 용이 - 소비자 측면에서는 신뢰성 있는 절수형 대변기의 사용으로 물 절약 효과의 극대화